Перечень мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в отношении общего имущества собственников помещений

в многоквартирного дома ул. Шахтостроительная 6

находящихся  на  обслуживании  ООО УО «Комфорт» №1

на 2013-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятий |  | Виды выполняемых работ | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления тепловой энергии | переход на приборный учет используемой (потребляемой) тепловой энергии, рациональное использование энергоресурсов |  | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | ресурсоснабжающая организация | 2013 -2015 гг |
| 2. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления тепловой энергии в эксплуатацию | расчет размера платы за потребленную тепловую энергию на основании показаний приборов учета |  | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка | ресурсоснабжающие организации | не позднее месяца, следующего за датой их установки |
| 3. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления тепловой энергии | расчет размера платы за потребленную тепловую энергию на основании показаний приборов учета |  | снятие показаний, передача данных | ресурсоснабжающие организации | регулярно, в период с 23-го по 25-е число текущего месяца |
| 4. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления (по заявлению «Собственников») | сокращение потерь тепловой энергии |  | ежегодное периодическое техобслуживание периодическая регулировка, ремонт | Управляющая организация | до начала отопительного периода |
| 5. | Гидравлическое испытание распределительных систем отопления и стояков | распределение и рациональное использование тепловой энергии |  | установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | Управляющая организация | по мере необходимости |
| 6. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях (технических этажах, чердачных помещениях при верхней разводке) с применением энергоэффективных материалов, восстановление отопления лестничных клеток | сокращение потерь тепловой энергии |  | периодический осмотр, ремонт | Управляющая организация | по мере необходимости |
| Система горячего водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях (технических этажах, чердачных помещениях при верхней разводке) с применением энергоэффективных материалов | рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления энергоресурсов |  | периодический осмотр, ремонт | Управляющая организация | по мере необходимости |
| Система холодного водоснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения | переход на приборный учет используемой (потребляемой) холодной воды, рациональное использование энергоресурсов |  | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | ресурсоснабжающие организации | 2013 -2015 гг |
| 9. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения в эксплуатацию | расчет размера платы за потребленную холодную воду на основании показаний приборов учета |  | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка | ресурсоснабжающие организации | не позднее месяца, следующего за датой их установки |
| 10. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения | расчет размера платы за потребленную холодную воду на основании показаний приборов учета |  | снятие показаний, передача данных | ресурсоснабжающая организации | регулярно, в период с 23-го по 25-е число текущего месяца |
| Система электроснабжения многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электроэнергии | переход на приборный учет используемой (потребляемой) электроэнергии, рациональное использование энергоресурсов |  | периодическое техническое обслуживание, настройка, ремонт, поверка | Управляющая организация, ресурсоснабжающая организация | 2013-2015 гг |
| 12. | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электрической энергии в эксплуатацию | расчет размера платы за потребленную электрическую энергию на основании показаний приборов учета |  | эксплуатация, периодическое техническое обслуживание, поверка | ресурсоснабжающая организации | не позднее месяца, следующего за датой их установки |
| 13. | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электрической энергии | расчет размера платы за потребленную электрическую энергию на основании показаний приборов учета |  | снятие показаний, передача данных | ресурсоснабжающая организации | регулярно, в период с 23-го по 25-е число текущего месяца |
| 14. | Установка энергоэффективных систем освещения, замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | экономия электроэнергии, улучшение качества освещения |  | периодический осмотр, очистка от пыли (грязи) | управляющая организация | регулярно |
| Дверные и оконные конструкции многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Заделка, уплотнение, утепление дверных блоков подъездов, установка доводчиков и обеспечение закрывания дверей | снижение утечек тепла через двери подъездов; усиление безопасности и комфорта для жителей |  | периодический осмотр, ремонт | Управляющая организация | по мере необходимости |
| 16. | Установка дверей в проемах подвальных помещений | снижение утечек тепла через подвальные проемы |  | периодический осмотр, ремонт | Управляющая организация, | по мере необходимости |
| 17 | Установка дверей в проемах чердачных помещений | снижение утечек тепла через проемы чердаков |  | периодический осмотр, ремонт | Управляющая организация, | по мере необходимости |
| 18. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | снижение инфильтрации через оконные блоки |  | периодический осмотр, ремонт | Управляющая организация, | по мере необходимости |
| Дополнительные мероприятия системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) |  | экономия электроэнергии | автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | управляющая организация | единовременно |

Мероприятия  предусмотренные  Перечнем ,  кроме  установки общедомовых  приборов   учета,  осуществляются  за  счет  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения.

Установка  общедомовых  приборов  учета   производиться  в  соответствии  с  ценами  действующими  на  момент  установки

Директор ООО УО «Комфорт»   № 1                                     Н.Г.Дьяконова